- 开平市2021年三级公共服务综合平台镇、村级WIFI服务采购需求

- 一、商务要求

1、 本次采购内容为开平市三级公共服务综合平台镇、村级WIFI服务（具体详见技术要求）。响应人不得将本项目中的内容拆散来响应。

2、 响应人资格要求：

（1）响应人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）响应人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织或者自然人，且具有良好的信誉；

（3）响应人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）本项目不允许分包，不接受联合体响应。

3、 租用期限：2021年7月1日-2022年6月30日。

4、响应人应当在响应文件中详细列出并提供相关证明文件证明本项目负责人和主要管理、技术人员的学历、职称、从事相关工作的时间，承担过类似项目名称、责任内容、完成日期以及其它业绩证明材料。

5、响应人应当说明与本项目类似的其它项目的业绩和服务情况等。

6、响应人应当提供相关的财务及资信情况资料，以证明其经营状况及履约能力。

7、 响应人如属于小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）的，应在响应文件中提供相关证明材料。

8、 报价应为人民币含税全包价，包括所有设备材料的价格、线路的铺设费、调试与测试费、集成费用、各端接口费（项目所需光端设备和 RJ45 接口）和合同期内线路维护费及培训费等一切费用。

9、 响应人（或其上级单位）如通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证的，应在响应文件中提供相关证明文件。

10、响应人（或其上级单位）如具有守合同重信用企业证书或获得其他企业先进性证明文件的，应在响应文件中提供相关证明文件。

11、 响应人应在开平市各镇内设有固定售后服务机构，开平市城区及 13 个镇均具有服务机构并具有营业执照（必须提供相关证明材料，不接受委托第三方提供售后服务），并具有稳定的售后技术服务人员。（须提供售后技术服务人员近 6 个月的社保证明）

12、 采购合同由成交供应商与采购人双方签订。

13、 服务地点：开平市内采购人指定地点（以合同为准）。

14、 完工期：成交公告发出后10 个日历日内完成所有电路业务安装调试及验收，确保 2021 年7月1日前能正式交付使用。（确保 284个接入点全部接通，确保要求每个接入点测试掉包率小于 0.1%，响应时间小于 10ms。确保做好所有设备的数据配置、 VLAN 划分、安全策略等）

15、 验收标准：以国家现行相关规范为验收标准。

16、 维护服务：

（1）成交供应商应当提供常设每周 7 天×24 小时服务专线和长期的技术支持，所需费用包含在本项目的报价内，对采购人的服务通知即时响应，实现 30 分钟内到达现场，3 小时内处理完毕。如果设备故障在规定时间内仍无法排除，成交供应商应在随后 12 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复，确保设备的正常使用。

（2）成交供应商必须每季度为采购人提供网络运行报告，包括线路运行情况、故障清单和处理结果等，重大事故及时通报。

（3）成交供应商在预计发生对采购人产生影响的事件时，应提前以书面方式告知采购人。

（4）成交供应商必须设置本项目的专职服务机构，以便为本项目提供服务。

（5）成交供应商必须在整体项目运行后，提供相应的技术培训。

（技术要求中有特别要求的以技术要求为主）

17、 付款方式：按合同约定方式支付。

18、在成交后的整个作业期间，响应人若发生人身伤亡、财物或其它损失，无论

何种原因所致，采购人和采购代理机构均不负责。

19、本次政府采购的服务对象为开平市行政事业单位，响应人在价格上应予以充分的优惠，并提供最佳的售后服务。

注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。

- 二、技术要求

（一）项目概述

1、项目背景

2021年开平市三级公共服务综合平台镇、村级WIFI服务项目建立在便民、利民的基础目标上。确保村（居）民到公共服务站办事可通过WIFI免费登录互联网，从而达到网上办事快捷、方便的目的。

目前，开平市三级公共服务综合平台设有免费上网服务供群众使用。为提高服务群众效果，提高上网办事效率，通过“农村直通车”线路作为上网源，增加建设WIFI、后端服务器以及认证、审计的等功能的设备，以达到三级公共服务站WIFI免费方便群众上网的目的。

2、项目需求分析

（1）总体要求

随着移动办公信息化的普及，为了提高284个“三级公共服务站点”对外办事效率和方便居民的业务办理，现需采购284个“三级公共服务站点”的无线接入服务。

（2）WIFI要求

2021年开平市三级公共服务综合平台镇、村级WIFI服务项目是建立在“农村直通车”线路上的，16个镇、268个村（居）都需覆盖。根据现有的政务网架构和安全要求，上网方式要求符合公安82号令，对所有用户进行上网行为审计和认证，目前现有的政务网用户都是以静态IP地址的方式组网，所以对新增无线接入有以下三个要求：1、必须满足无线用户被审计和认证；2、实现无线用户IP分发。

(3)施工及开通时间

成交公告发出后立即开始施工，10个日历日前完成全部接入线路接入调测。具体见施工计划表

(4)接入点清单

开平全市共284个“三级平台服务”点（16个镇、办事处、翠山湖新区、268个村居委会）需接入免费WIFI服务（含认证功能）。

(5)建设原则

项目建设符合以下原则：

针对本项目的重要性和特殊性，在设计网络建设方案时特别遵循了以下设计原则：

先进性原则

从较高的起点对网络建设进行规划，充分采用先进成熟的网络技术，满足政府信息化各种业务实时数据、非实时数据传输需求。在方案中采用新技术、新功能，采用强大的网络提供全面的解决方案，构建统一、先进的通信系统。

可靠性原则

网络设计过程中从网络技术、骨干路由、电路保护、传输设备等多方面考虑本项目的可靠性，保证数据传输的安全可靠。同时在方案中通过对该业务网提供的24h×365d的服务保障，从技术和服务两方面保证本项目达到使用要求。

经济性原则

通过技术经济比较，性能价格比较，选择优化的网络结构和网络技术，尽可能利用和保护现有设备和投资，做到从实际出发，制定经济、合理的方案，以最小的网络建设和网络维护成本建设一个高可用、高安全的业务网系统。

可扩充性原则

考虑到政府信息化的飞速发展，网络承载的信息流量不断增加。此次网络建设项目设计过程中须考虑未来带宽扩容的需要，网络和设备配置都要保留一定的扩充余地，便于融入随着新技术发展带来的新功能，满足政府信息化不断发展的业务需要。

(6)项目参考标准和规范

提供的产品符合以下标准：

《通信管道工程施工验收技术规范》YDJ39-90

《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》YDJ44-89

《光纤技术标准》ITU-T G.652

《数字复用设备安装工程施工及验收技术规范(PDH)部分》 YD 5014-95

《长途通信传输机房铁架槽道安装设计标准》 YD 5026-96

《通信管道工程施工及验收技术规范》 YD 5103-2003

《通信电源设备安装工程施工及验收技术规范》 YDJ 31-83

《通信机房静电防护通则》 YD/T 754-1995

《与电信网电气连接的设备安全原则》 YDT 755-1995

《波分复用系统（WDM）光安全进程技术要求》 YD/T 1259-2003

《PDH数字通道差错性能的维护限值》 YD／T 748-95

《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》  YD/T944-1998

《同步数字系列光缆传输设备安装工程验收暂行规定》 YD/5044-97

《电信设备的抗扰度通用要求》 GB/T 19287-2003

《同步数字体系光缆线路系统进网要求》 GB/T 15941-1995

（二）项目建设要求

1、网络拓扑结构

总体网络拓扑结构如下：

2、网络分层结构

现线路已实现光纤线路接入镇、村，已在镇、村安装光转设备。光转设备连接光纤后接入到各乡镇光纤接入网，光转设备提供FE网口连接村委会的电脑终端。各村委会的接入线路通过光纤接入网后，汇聚到各乡镇的机房，在汇聚交换机上出端口连接政务网专网交换机；镇街的接入交换机通过GE千兆光纤分别连接至市内的汇聚交换；各接入线路经汇聚交换机后，通过光纤连接到政务网核心交换机，从而实现接入政务网。

3、新增结构

各村委会接入设备分配一个静态ip给新增无线设备，无线设备提供覆盖办事大厅的无线信号供接入，手机、PAD等移动终端通过无线设备的DHCP自动获取IP从而达到接入政务网效果。为了满足政务网的安全要求，该设备必须支持行为审计和认证功能。

4、★如遇相关村（居）委会因遗失wifi设备导致不能使用的，供应商需免费提供备用设备到场使用。每年总量不超过35个。

5、功能要求

性能和功能要求

★根据现有的政务网架构和安全要求，目前现有的政务网用户均以静态IP地址方式组网。 ★支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：源IP地址、时间戳、访问的域名、URL等，满足公安部82号令要求。 ★集成标准的Lighttpd WEB服务器，可扩展64G TF存储卡存储PHP动态网页、图片、Flash、视频等丰富内容，终端连接后自动展示本地存储的广告和多媒体内容 ★全面的Portal认证解决方案，支持Portal页面定制，提供丰富的定制模板；根据不同纬度对终端用户进行分组管理，定义灵活策略向不同的用户推送不同广告内容，达到精准营销的目的。 ★定制的广告页面插入，在终端上网浏览页面中插入预先定义的广告头文件，随时向客户推送信息。 ★提供完善的WEB认证功能，如微信认证、手机短信认证、QQ、微博、用户名密码等多种互联网认证，灵活接入，互联网营销。 ★精细化应用识别和控制，支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制，如：IM类应用、流媒体类应用、股票理财类、游戏类应用、P2P类应用进行识别，对识别的应用流量进行过滤和限速。 ★支持URL过滤，网站黑白名单。 ★专业的防火墙功能：支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能。 ★采用≥2.4G，支持802.11 a/b/g/n，≥300Mbps传输速率。 ★可并发接入：≥64个终端。 ★发射功率：≥20dBm/100mw发射功率，保证大面积无线覆盖和室内障碍物穿透效果。 ★完善的加密和认证技术，支持WEP/WPA/WPA2加密，802.1X/MAC/Portal认证功能。 ★系统功能无限升级：厂家新开发的功能对于期间使用进行免费的系统功能升级。 ★通过系统统一下发/更改WLAN SSID，控制策略等配置参数，及软件版本升级。

服务器：

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★处理器 | 配置2颗Intel Xeon E5-2603v4 6核处理器。 |
| ★内存 | 配置4根8GB DDR4内存。整机最大可扩展内存≥1.5T，提供≥24个DIMM内存插槽。 |
| ▲阵列控制器 | 实配一块RAID阵列卡，支持Raid 0/1/5/6；缓存≥2GB, 支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制。 |
| 网卡 | 主板集成4端口千兆网络适配器。 |
| ★硬盘 | 配置3块600GB 6G SAS 10K 2.5in HDD硬盘； 要求：支持≥8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。 |
| 机箱形态 | 2U机架式。 |
| I/O插槽 | 最多提供≥6个全高PCIE3.0插槽。 |
| ▲硬件集成管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶；配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统；支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等；免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| ▲服务 | 提供原厂商3年7x24技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
| 机柜导轨 | 配置原厂简易导轨。 |
| 电源风扇 | 标配2个冗余电源模块。支持1+1通用接口热插拔高效电源模块。电源功率≥500 W；支持热插拔冗余风扇。 |

网管平台：

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★多平台支持 | 网络管理平台支持Windows、Linux平台及MySQL、Oracle数据库，支持B/S架构。本次网管软件要求配置可管理的网元数≥500个 |
| ▲支持自定义用户主页 | 管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面；提供软件页面截图说明该功能。 |
| ★自动发现拓扑 | 自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。提供软件页面截图 |
| 告警智能分析 | 包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析 |
| ★提供直观的设备的面板视图 | 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态。提供软件页面截图 |
| 虚拟网络管理 | 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。 |
| ▲批量的设备配置备份和恢复 | 支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置。提供软件页面截图 |
| ★多厂商设备配置及软件管理 | 支持H3C/HUAWEI/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件 |
| ▲支持设备软件智能升级 | 支持设备软件智能升级。支持网络运行设备的软件版本查询功能，支持先备份后升级，保证一旦升级失败后可以恢复到原有设备软件版本，支持对整个升级过程的可靠性检查，如设备软件版本和设备是否配套，flash空间是否足够等，确保用户的整个升级操作万无一失。提供软件页面截图 |
| ▲Syslog分析 | 接收Syslog，完成基本格式的解析，并入库。提供Syslog特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警（Trap），提供软件截图 |
| ▲IP地址管理 | 实现网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址，以达到更加灵活的分配管理。结合IP地址段的管理功能，将整个网络的IP，划入各个不同的IP地址段，分别进行管理，并给出详细直观的IP分配情况统计图表，使管理员能清楚的了解和掌握整个网络的IP使用情况。提供软件页面截图 |
| 非法接入设备监控 | 对接入设备MAC地址进行监控，如果其它MAC地址接入到该接口，或者该MAC从其它设备接口接入网络，系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了MAC接入违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。通过MAC/接口绑定，能有效的防止网络中非法设备接入的现象 |
| ▲VLAN拓扑 | VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过。提供软件页面截图 |
| ▲多种报表展示 | 提供多种报表样式，包括普通的行列报表、主/子报表、图形摘要报表、交叉表、TopN和BottomN报表。支持多种图形展示：包括条形图、饼图、曲线图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、XY 散点图、雷达图、气泡图、股票图、漏斗图等。 |
| 周期性报表机制 | 支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱 |
| ▲资质要求 | 提供国家版权局计算机软件著作权证书； 投标产品厂商须具备CMMI(软件能力成熟度模型集成)4级或以上认证评估，并提供相应证书； |

Wifi管理平台：

| 指标 | 细项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台基本功能 | 认证模式支持能力 | 支持MAC快速接入认证等全部认证方式。支持用户在二次认证时连接ssid便可直接上网 |
|  | Portal管理能力 | 支持在portal中提供问卷调查功能，并在平台上提供答卷统计结果分析。 |
|  | portal广告审核能力 | 支持对portal页面的图片，文字，logo或链接等修改后，需运维管理员审核后才可生效 |
|  | portal自定义编辑能力 | 支持portal自定义编辑，可编辑组件包括：按钮，图片广告位，认证方式，文字，菜单等；可拖拽这些组件进行版式设计 |
|  | 认证策略控制能力 | 1、 读秒认证方式，读秒时间可自定义 2、 短信验证码，自定义设置有效时间 3、 二次无感，自定义二次无感知时长 4、 手机号码可与终端手机进行绑定 5、 可设置日可用上网时长 6、 可进行同一个账号同时在线的终端数控制 7、 可以自主配置基于手机号码或MAC地址的白名单与黑名单 |
|  | 客流统计分析能力 | 1、 支持客流统计，可按年，月，周进行用户认证数据统计，统计数据可区分不同的认证方式 2、 能够以地图为模型，统计用户的归属地 3、 广告点击查询、广告投放效果分析：可按时间维度查询并导出广告呈现次数、广告点击次数、点击时间、点击广告的用户明细，对广告投放效果进行分类评估分析 4、可基于时间和用户MAC查询用户轨迹图 |
|  | 热点用户分析 | 支持热点用户分析，基于地图统计热点范围内用户信息包括MAC地址、连接次数、在线时长、信号强度等，对热点用户在线人数、区域热度等关键指标挖掘分析。 |
|  | 系统管理能力 | 1. 支持菜单管理，包括一级菜单和二级菜单的新增，编辑，删除操作； 2. 支持对商家管理分配不同权限的角色管理，权限包括查看权限，portal编辑权限，认证配置权限，子账号管理权限等；支持根据角色名、角色类型查询 3. 支持商家登陆的账号管理，并赋予不同的角色权限；支持根据用户名称进行查询。 |
| 平台对接能力 | 与AC/BRAS的对接能力 | 以公开和标准的协议实现与主流WiFi设备厂家AC/BRAS设备对接；portal协议标准应支持华为Portal2.0,中国移动 CMCC Portal2.0等通用portal协议标准；radius协议标准应支持标准的RADIUS-RFC2866。 |
|  | 与网络审计设备对接 | 系统应支持与各主流厂家的安全网关或DPI设备进行对接，对接方式包括数据库视图、UDP socket等多种方式；平台与设备传输的用户数据信息包括：时间、客户手机号、客户IP地址、客户MAC地址、所在商家、所在热点、AP信息等 |

（三）售后服务要求

1、一站式服务体系

成交供应商需向采购人提供“一点接触，一站购齐，全程服务”的多业务、跨区域一站式服务，即：一站业务受理、一站故障申告、一站付费结算、一站技术支持。

2、故障响应与服务承诺

成交供应商需严格按照国家有关通信标准进行工程测试与验收，并向采购人提供完整的测试报告文档等。

（1）7*24 小时服务承诺

成交供应商需承诺向采购人提供 7*24 小时的维护服务、技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决采购人电路出现的任何故障。

（2）故障修复承诺

成交供应商需拥有先进、全面的设备、光缆监测系统和一流的专业的技术人员，能对各种设备、线路进行实时监视。对发现的故障能及时组织人力进行抢修，将故障隐患消灭在萌芽状态中。在故障处理流程中，本着“先恢复通信、后修复故障”的原则处理，电路业务故障的开始时间以采购人申告记载并经成交供应商记录确认的时间为准，电路业务故障消除时间以成交供应商提供的并经采购人确认的时间为准。

（3）服务承诺指标

故障响应时限

故障申告响应：15 分钟内。

故障处理时限

电路故障：成交供应商应当提供常设每周 7 天×24 小时服务专线和长期的技术支持，所需费用包含在本项目的供应报价内，对采购人的服务通知即时响应，实现 30 分钟内到达现场，3 小时内处理完毕。如果设备故障在规定时间内仍无法排除，成交供应商应在随后 12 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复，确保设备的正常使用。（电路业务故障的开始时间以采购人申告记载并经成交供应商记录确认的时间为准，电路业务故障消除时间以成交供应商提供的并经采购人确认的时间为准）。

故障排除反馈：15 分钟内。

故障排除回访：12 小时内。

网络调整

对于网络升级、调整、电路割接、设备维修更换、机房搬迁等以及由于第三方原因，可能影响采购人电路正常使用的，应提前 24 小时通知。

书面报告

每月度提供网络运行分析报告。重大故障排除后 3 个工作日内提供故障分析报告，重大故障特别处理，启动应急调度系统。

（4）故障申告反馈

成交供应商需提供 24 小时大客户故障申告热线电话服务，成交供应商需承诺受理采购人的故障申告后，根据故障修复时限承诺及时处理，故障修复 15 分钟内主动反馈故障处理情况。

（四）本期服务有效期：2021年7月1日-2022年6月30日。在此轮服务期限内，“农村信息直通车”工程网络租用服务由本项目成交供应商提供。

本项目的最高限价为人民币164,720元，报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。

注：本采购项目要求中凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，响应人要特别加以注意，应当满足这些要求。

- 第三 评定原则

选择符合条件并报价最低者为本项目的成交供应商。